	[image: image5.wmf]IRE-Polus


	Спецификация на прибор YLP-0,5/100/10
	Спецификация:

Ревизия:

Страница:
	1
1 из 5


	[image: image4.wmf]IRE-Polus


	Спецификация на прибор YLP-0,5/100/10
	Спецификация:
Ревизия:

Страница:
	1
2 из 5



1. Оптические характеристики
	N
	Параметр
	Условия измерения
	Обозн.
	Мин. 
	Тип.
	Макс
	Един. изм.

	1.
	Режим работы
	
	
	Импульсный
	

	2. 
	Поляризация
	
	
	Произвольная
	

	3.
	Номинальная средняя выходная мощность
	
	Pвых
	10.0
	10,5
	11,0
	Вт

	4.
	Центральная длина волны
	
	(
	
	1062
	1070
	нм

	5.
	Спектральная ширина линии 
излучения
	 Pвых=10Вт
	((
	
	3
	10
	нм

	6.
	Диапазон перестройки выходной мощности
	
	
	1
	
	10,5
	Вт

	7.
	Длительность импульса 
	Pвых=10Вт
RR=20 кГц
	
	50
	70
	120
	нс

	8. 
	Частота следования импульсов
	
	RR
	20
	
	100
	кГц

	9.
	Энергия в импульсе
	Pвых=10Вт RR=20 кГц
	
	
	0.5
	
	мДж

	10.
	Нестабильность пиковой 
мощности
	 Pвых=10Вт RR=20 кГц
	
	
	
	5
	%

	11.
	Выходная мощность лазер-пилота
	660 нм
	
	0.25
	
	
	мВт


2. Характеристики оптического выхода

	N
	Параметр
	Условия измерения
	Обозн.
	Mин.
	Тип.
	Mакс
	Един. изм.

	1.
	Тип волокна
	
	Кабель 20/125/3000/7000
	мкм

	2.
	Длина выходного волокна 
	Включая коллиматор
	
	
	3
	
	м


	3.
	Диаметр выходного пучка
	По уровню 1/е2
	
	6.5
	
	9.5
	мм

	4.
	Качество выходного пучка
	
	М2
	
	
	2
	

	5.
	Угловое смещение пучка
	
	
	
	
	10
	мрад 

	6.
	Линейное смещение пучка, мм
	
	
	
	
	2
	мм

	7.
	Наличие изолятора
	
	
	да 
	


3. Цоколевка модуля.

	Пин #
	Функция

	1
	Аналоговое задание тока диодов накачки мощного каскада: 0..2,5 В

NC или 0В: выходная мощность менее 15 мВт

более 2,5 В: максимальная выходная мощность

	10-15
	Цифровая земля

	16
	Монитор неисправности прибора

TTL Hi: внутренняя неисправность (блокировка включения выходной мощности)
TTL Low: OK 

	17
	Питание лазер-пилота: 5V±0,25 V; ток не более, чем 0,3 A

	18
	Холостой режим. В холостом режиме выходная мощность составляет 0 мВт, энергопотребление менее 15 Вт. При выключении холостого режима лазер готов через 5 мсек.

TTL Hi или NC: нормальный режим

TTL Low: холостой режим.

	19
	Включение лазера:

TTL Hi или NC: включить излучение

TTL Low: выключить излучение

	20
	Частота следования импульсов 20-80 кГц. При подаче более низкой частоты на выходе прибора будет частота 20 кГц

	21
	Сигнал перегрева лазера:

TTL Hi: OK
TTL Low: перегрев лазера

	22
	Включение лазер-пилота (блокировка основного излучения):

TTL Hi: включить лазер-пилот 

TTL Low или NC: выключить лазер-пилот

	23
	Аварийное отключение лазера:

TTL Hi: OK
TTL Low или NC: отключить излучение лазера

	24
	Аналоговая земля

	25
	Контроль выходной мощности лазера, источник тока. 
Нагрузочное сопротивление 200 Ω: 4 мА – 0 Вт средней выходной мощности

 9 мА – макс. средняя выходная мощность 


4. Силовое питание лазера
	N
	Параметр
	Мин
	Тип
	Макс
	Единицы

	1 
	Напряжение питания лазера
	24
	24.5
	25
	В

	2 
	Максимальный потребляемый ток
	
	4
	5
	А


5. Общие характеристики прибора
	N
	Параметр
	Значение

	1.
	Диапазон рабочих температур (средняя продожительность маркировки <40% ), (C
	От 0 до +42

	2.
	Температура хранения, (C
	От -10 до +60

	3.
	Время прогрева мин :

- до начала работы.

- до полной стабилизации 
	20 сек

5 мин

	4.
	Допустимый уровень влажности, %
	От 10 до 95

	5.
	Габаритные размеры модуля ШИРхВЫСхДЛИНА, мм
	215х95х286

	6.
	Вес (с выходным коллиматором), кг
	менее 10

	
	Охлаждение
	встроенные вентиляторы


6. Характеристики Блока управления 

6.1. Цоколевка интерфейса управления модулем.
См. цоколевку модуля.

6.2. Требования к программе

· Задание тока накачки

· Задание частоты следования импульсов

· Индикация выходной мощности, частоты следования импульсов;

· Программная индикация перегрева и выхода прибора из строя

· Управление пилот-лазера

6.3 Другие требования к Блоку Управления

· Наличие интерфейса управления RS-232.
· Разъем аварийного останова (интерлок).

· Разъем внешней модуляции выходного излучения.
7. Габаритные размеры прибора

7.1 Выходная головка
[image: image1.png]274max

sy
i

35

46





7.2 Лазерный модуль 
[image: image2.png]81

215

0
S
R
L ~340 -
- 240£0.14 $5.5
ﬁ"J ¥ 1
=
S
+H |4 o 2
3 2
&
=3
— o
ko o
e 3 of®) 3
. 250 N -
286 L





7.3 Блок управления 

[image: image3.wmf]МЕНЮ

ИЗЛУЧЕНИЕ

ВВОД

СТОП

ВЫКЛ

АВАРИЙНЫЙ

МОДУЛЬ

ИНТЕРЛОК

110/220 В

СЕТЬ

1

6

5

8

9

2

4

3

7

14

16

10

12

11

RS-232

ЛАЗЕРА

ПИТАНИЕ

МОДУЛЯЦИЯ

ВНЕШНЯЯ

БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ  ЛАЗЕРА  YLP

13

15


Габариты Блока Управления ДхШхВ: 320х255х114
От заказчика






От исполнителя

_____________




_______________ 

___________2005 г.




________________2005 г.

1
2

[image: image4.wmf][image: image5.wmf]